
  [image: image2.wmf]                                            
            УСТЬ-КЕМСКИЙ ВЕСТНИК

№24  от 29.09.2025  года
 Готовьте печи к отопительному сезону заранее!
В населённых пунктах Енисейского муниципального округа широко используются одноэтажные деревянные дома с печным отоплением. Многие пожары происходят из-за неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов, а также из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при их эксплуатации.
С наступлением холодов риск возникновения пожаров, связанных с печным отоплением, возрастает.
Основные причины таких пожаров включают:
- Прямое воздействие пламени, топочных газов и искр на горючие материалы зданий через трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов;
- Соприкосновение горючих строительных конструкций с горячими поверхностями печей из-за недостаточной толщины их стенок, отсутствия или недостаточных размеров противопожарных разделок и отступов, а также из-за перегрева печей;
- Контакт горючих предметов (мебель, одежда, дрова) с перегретыми или неисправными частями печей;
- Воздействие теплового излучения через открытые топочные отверстия и раскалённые дверки;
- Выпадение горящих углей и искр на горючие элементы зданий и предметы.
Для предотвращения пожаров необходимо тщательно следить за правильным устройством печей и соблюдать правила пожарной безопасности. Перед началом отопительного сезона все печи следует проверить и отремонтировать. Неисправные печи и дымоходы эксплуатировать нельзя. Для обеспечения безопасности проверьте готовность вашего отопительного оборудования.
- Дымоходы и дымовые трубы печей необходимо очищать от сажи перед началом отопительного сезона, а затем каждые три месяца в течение всего сезона. Для печей и очагов непрерывного горения очистка дымоходов проводится один раз в два месяца.
- Около каждой печи на сгораемом или трудносгораемом полу должен быть установлен металлический предтопочный лист размером не менее 70х50 см.
- Печные поверхности и дымоходы следует регулярно очищать от пыли и горючих отходов.
- Запрещается использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей, а также перекаливать печи и сушить горючие материалы на них.
- Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, а также поручать надзор за ними детям младшего возраста. 
Инструктор ППП ПЧ-123 ОПО-2 Н.А.Печерская.
	Учредитель:

Глава Усть-Кемского сельсовета Усть-Кемь А.И. Марсал


	Ответственный за выпуск 

Р.А.Попов
	Отпечатано в администрации Усть-Кемского 
сельсовета по адресу: п. Усть-Кемь 

ул. Калинина 13 тел.77- 2-21

тираж 50  экземпляров


[image: image1.png]



